| POKYNY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY dle § 89 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady – příloha k Provoznímu řádu zařízení č.j. ……………… |
| --- |
| Název původce odpadu, sídlo |  |
| Název ordinace |  |
| Telefon |  |
| Identifikační číslo |  |
| Statutární orgán |  |
| Osoba odpovědná za nakládání s odpady |  |
| SEZNAM ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ Veškeré vznikající odpady musí být tříděny podle vzniku a jednotlivých druhů odpadu. Po vzniku odpadu, bude odpad umístěn do určených nádob, nebo pytlů dle charakteru odpadu. Nikdy nesmí docházet k mísení jednotlivých druhů odpadů. Třídění odpadů se provádí podle následující tabulky: Kód odpadu Název odpadu Co sem patří Uložení odpadu 18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 180103* ) jehly, kanyly, prázdné lékovky, ampule, injekční stříkačky s jehlou Pevná uzavíratelná nepropíchnutelná nádoba 18 01 03 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce použité chirurgické materiály, použité podložky, pleny, biologicky kontaminovaný obvazový materiál, sádrové obvazy, osobní ochranné pomůcky personálu (ochranné roušky, čepice, rukavice), odpady kontaminované krví, sekrety Pevná uzavíratelná nádoba 18 01 06 Chemikálie, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky chemické látky z laboratoří, nebo látky, které vznikají při diagnostických vyšetřeních, experiment. pracích, čištění nebo dezinfekci a obsahují nebezp.chem.látky Pevné uzavíratelné a nepropustné nádoby 18 01 09 Jiná nepoužitá léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08 léčiva nevyhovující jakosti, s prošlou dobou použitelnosti Pevná uzavíratelná nádoba nebo červený pytel o tloušťce min. 0,1 mm 20 01 01 Papírové a lepenkové obaly papír, kartony, krabice Shromažďovací prostředek bez bližší specifikace 20 01 39 Plastové obaly plastové lahve, folie Žlutý kontejner 20 03 01 Komunální odpad odpad z odpadkových košů z čekárny a ordinace, běžný komunální odpad apod. Nádoba na komunální odpad ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 1) ODPADY NEBEZPEČNÉ Infekční odpady jsou odpady katalog. č. 18 01 01, 18 01 03. Tyto odpady představují specifické riziko pro zdraví lidí a životní prostředí a vykazují nebezpečnou vlastnost infekčnost – HP9. Mezi tyto odpady patří všechny odpady znečištěné materiálem biologického původu (biologický materiál - sekrety, krev, výkaly, části tkání). Odpad infekční musí být již v místě jeho vzniku ukládán do uzavíratelných barelů, nebo do červených pytlů 100 l o minimální tloušťce 0,1mm, ostré předměty – jehly a stříkačky musí být ukládány do uzavíratelných, nepropíchnutelných barelů. Odpady jsou následně odváženy oprávněnou společností do spalovny nebezpečných odpadů. S infekčními odpady je zakázáno manipulovat ve shromažďovacím prostředku. Další nebezpečné odpady vznikají výjimečně, pokud vzniknou, budou shromážděny samostatně ve shromažďovacím prostředku, který zabrání jejich úniku a odstranění bude zajištěno u oprávněné osoby. 2) ODPADY OSTATNÍ Ostatní odpady nevykazují žádnou nebezpečnou vlastnost. Jsou to zejména odpady typu komunálních a využitelné složky komunálních odpadů vytříděné z komunálních odpadů - papír a lepenka, plasty (plastové obaly, lahve, folie). Tyto odpady budou vytříděny z komunálních odpadů a po naplnění shromažďovacích prostředků bude zajištěn jejich odvoz. Na odvoz komunálních odpadů je uzavřena smlouva s oprávněnou společností o pravidelném odvozu, nebo je odvážen v rámci nájmu. ZNAČENÍ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ Shromažďovací prostředky pro nebezpečný odpad ze zdravotní péče musí být označen následujícím způsobem: 1. názvem a katalogovým číslem odpadu 2. názvem oddělení, kde odpad vznikl 3. datem a časem vzniku odpadu 4. jménem osoby odpovědné za nakládání a označení 5. údajem o hmotnosti odpadu 6. údajem o dalším způsobu nakládání Každé shromažďovací místo je vybaveno identifikačním listem nebezpečného odpadu s náležitostmi dle platné legislativy: · název a kód odpadu · kód podle ADR · fyzikální a chemické vlastnosti odpadu · identifikace nebezpečnosti (předpokládané nebezpečné vlastnosti) · grafický symbol nebezpečné vlastnosti · požadavky pro bezpečné soustřeďování a přepravu odpadu · doporučené osobní ochranné pracovní prostředky · opatření při nehodách, haváriích a požárech · významná telefonní čísla · razítko a podpis VÝSTRAŽNÉ GRAFICKÉ SYMBOLY PRO JEDNOTLIVÉ NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI Grafický symbol Nebezpečná vlastnost Grafický symbol Nebezpečná vlastnost HP 1 Výbušné HP 4 Dráždivé - dráždivé pro oči a kůži HP 15 Následně nebezpečný HP 2 Oxidující HP 6 Akutní toxicita HP 12 Uvolňování akutně toxického plynu HP 3 Hořlavé HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány/Toxicita při vdechnutí HP 7 Karcinogenní HP 10 Toxické pro reprodukci HP 11 Mutagenní HP 13 Senzibilizující HP 4 Dráždivé - dráždivé pro oči a kůži HP 8 Žíravé HP 9 Infekční HP 14 Ekotoxický ODVOZ A LIKVIDACE NEBEZPEČNÉHO ODPADU Odpady skupiny 18 dle katalogu odpadů jsou odváženy na základě uzavřené smlouvy se společností: NELI servis s.r.o., Husova 357/10, 460 01 Liberec 1, CZL 00916 Infekční odpad skupiny č. 18 se z ordinace odstraňuje denně (1x24 hod.) na vyhrazené místo doplnit kam, označené identifikačním listem nebezpečného odpadu. Infekční odpady skupiny 18 musí být skladovány max. po dobu 1 měsíce v chlazeném prostoru při teplotě max. do 8oC, odvoz dle potřeby. Pokud nejsou splněny teplotní podmínky, odpad musí být odvezen do 3 dnů. Místa pro nakládání s odpady musí být pravidelně dezinfikovány. Nebezpečné odpady katalog.č. 18 01 06 a 18 01 09 jsou ukládány na vyhrazeném místě (doplnit kam) a odváženy po naplnění shromažďovacího prostředku – minimálně však 1xročně. Odpady komunální a vytříděné složky odváží pravidelně společnost doplnit dle smlouvy, nebo jsou odváženy majitelem objektu v rámci nájemní smlouvy. |
| POKYNY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY |
|  | S odpady se manipuluje na místech k tomu vyhrazených - úklidové místnosti, shromaždiště nebezpečných odpadů. Při práci používat osobní ochranné pracovní prostředky - RUKAVICE, OCHRANNÝ ODĚV/PLÁŠŤ, PRACOVNÍ OBUV. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. |  |
| Ochrana rukou: V případě manipulace s NO | Ochrana očí: V případě manipulace s tekutými NO a infekčními odpadem | Ochrana těla: V případě manipulace s infekčními odpady a ostatními NO |
| POKYNY PRO PŘÍPAD ROZSYPÁNÍ/ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ |
| ! V případě úniku nebezpečných je nutné odpad opět soustředit do náhradního pytle či nádoby. Při úklidu je nutné používat ochranné pomůcky! Pokud by došlo k rozlití kapalného odpadu, v první řadě je nutné zamezit dalšímu šíření pomocí textilií či absorpčního materiálu. |
| POKYNY PRO PŘÍPAD POŽÁRU |
| Při požáru se zdržovat v bezpečné vzdálenosti od zdroje požáru, místnost dobře větrat (při požáru se vytváří nebezpečné zplodiny). Nevdechovat výpary. V případě požáru použít CO2, pěnu (odolná proti alkoholu), tříštěný vodní proud (mlha). Obaly chladit vodou. Informovat policii a hasiče. |
| PRVNÍ POMOC |
| Při potřísnění či poranění infikovaným materiálem – omytí desinfekčním mýdlem a desinfekcí infikované / poraněné / části přípravkem Při zasažení očí - vyplachovat proudem tekoucí vody, vyjmout kontaktní čočky, výplach provádět nejméně 10 minut, od vnitřního koutku k vnějšímu Při nadýchání- přerušit expozici, vyvést postiženého na čerstvý vzduch, zajistit lékařské vyšetření Při poranění nástroji, které byly kontaminovány biolog. materiálem - ránu nechat krvácet, pak 10 min. důkladně vymývat mýdlem a po osušení dezinfikovat virucidním přípravkem Toxikologické informační středisko: 224 919 293, 224 915 402 |

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Proškolení z bezpečné manipulace se zdravotním odpadem a z těchto pokynů pro nakládání s odpady, musí být všechny osoby, které manipulují s odpadem: Řídící pracovníci, zdravotnický personál, nezdravotnický personál, personál provádějící úklid. Prezenční listiny školení musí být uchovány 5 let a musejí být k dispozici kontrolním orgánům. Osnova školení: Příloha č. 49 vyhlášky č. 273/2021 Sb..

Provozní řád vypracoval:

Provozní řád schválen orgánem ochrany veřejného zdraví dne:

# Text boxes

| VÝZNAMNÁ TELEFONNÍ ČÍSLA |
| --- |
| Hasičská záchranná služba | 150 |
| Rychlá záchranná služba | 155 |
| Policie České republiky | 158 |
| Magistrát města Liberec | 485 243 111 |
| Krajský úřad Libereckého kraje | 485 226 111 |
| ČIZP oblastní inspektorát Liberec | 485 340 711 |
| KHS Libereckého kraje | 485 253 111 |